## Slide 1: LA PLACE DES TESTS RAPIDES DANS UN LABORATOIRE MEDICAL MODERNE
CAS D’UN PAYS EN DEVELOPPEMENT

## Slide 2: Introduction
Le développement de l’Immunologie technique grâce à des supports plus performants, a engendré une génération de tests de plus en plus prisés et adaptés à tous les départements de la biologie technique. Ils sont baptisés tests rapides.

## Slide 3: GENERALITES
I- Historique
L’avènement des tests rapides date de très longtemps.
La chimie sèche a été le précurseur de ces tests.
Les bandelettes étaient utilisées en milieu médical pour la recherche d’albumine et le sucre dans les urines. A la police, l’alcotest, les tests anti-dopage, … étaient pratiqués dans les commissariats. Grace au développement de l’immunologie technique avec le souci des hommes de réduire le temps d’attente des résultats, le choix des tests rapides devint un impératif.

## Slide 4: GENERALITES
Le SIDA a convaincu les plus sceptiques quand à l’utilisation des tests rapides pour réduire le temps d’attente des résultats et atteindre les populations les plus lointaines. Selon Zosimo Landolfo, en Norvège 99 % des médecins généralistes effectuent des analyses médicales rapides en cabinet. Les tests rapides entrent dans le dispositif médical de diagnostic en 1998 avec la Directive 98/79/CE
Ainsi, en France, depuis le 17 octobre 2008 l’ANRS a lancé une étude dans 3 villes(Paris, Lille, Montpellier) pour valider l’usage des tests rapides.

## Slide 5: II-1 Définition1
Un test rapide est un test qui se réalise en un temps relativement court en moins de 30 mn.
La plupart de ces tests se font entre 5 et 15 mn.
Ils sont de réalisation facile avec moins de matériels techniques.

## Slide 6: II-1 Définition 2
L'appellation tests médicaux rapides regroupe tous les tests sous forme de bandelettes ou de cassettes (parfois appelées savonnettes) qui donnent des résultats en quelques minutes. Ces tests sont principalement utilisés par les hôpitaux, les laboratoires et le secteur médical en général, cependant on note une tendance au développement dans d’autres secteurs en France (police, prison, etc.) Les tests rapides les plus connus et les plus utilisés en Europe sont les tests de grossesse, les tests d’alcoolémie et les tests VIH. (Définition Web).

## Slide 7: II-2 Définition du laboratoire moderne
Un laboratoire est dit moderne lorsqu’il est:
équipé de matériels à la pointe,
Capable de prendre en charge le diagnostic des pathologies du moment.

## Slide 8: II-3 différents types de tests
Cassettes ou savonnettes,
Bandelettes,
Suspensions,

## Slide 9: II-3-1 Cassettes ou Savonnettes
Cassettes ou savonnettes-tests simples
se réalise en une étape (échantillon avec ou sans tampon).
Cassettes ou savonnettes-tests complexes
Se réalisent en quatre étapes (cplx Ac-Ag, cplx Ac-Ag-Cgué,Substrat, Solution d’arrêt)

## Slide 10: II-3-2 Bandelettes
Bandelettes à lecture Directe (BD)
La lecture est à l’œil nu
Bandelettes à lecture Indirecte (BI)
La lecture est au spectrophotomètre (en général de poche)

## Slide 11: II-3-3 Suspensions
Différents tests:
Latex
Charbon
Hémagglutination
Floculation (lecture au microscope)

## Slide 12: II-4 Caractéristiques des tests rapides
Ils sont basés sur les principes immunochromatographiques ou sérologiques.
Ils sont en général de conservation facile,
Ils sont de réalisation facile,
Ils se réalisent en un temps record
Ils utilisent des supports matériel.
Ils donnent des résultats qualitatifs
Ils donnent des résultats semi-quantitatifs

## Slide 13: II-5 Conditionnements
Vrac,
Boites détachables,
Boites fermes

## Slide 14: III-TESTS RAPIDES AU LABORATOIRE
Indications
- Pré-test (qualitatif)
- Urgence

## Slide 15: III-1 Pré-tests
Ce sont des tests-tris qui sont essentiellement qualitatifs.

## Slide 16: III-2 Urgence
Ce sont des tests faits pour répondre à des urgences.
Ils sont essentiellement qualitatifs.

## Slide 17: IV- tests rapides usuels
Tests de parasitologie:
Paludisme
Toxoplasmose et Autres
Tests en sérologie bactérienne:
Widal et Félix
Syphilis
Chlamydia
Helicobacterium pylori
ASLO

## Slide 18: IV- tests rapides usuels (suite)
Tests gono
Mycoplasmose
Tests de sérologie virale:
VIH
Rubéole
Poliomyélite
AgHBs

## Slide 19: V- Présentation des tests
Trois présentations:
Cassette ou Savonnette
Bandelettes
Suspensions

## Slide 20: dessins de tests rapides
Cassette puits de dépôt sang total
fenêtre de résultat
Puits du diluent
contrôle
pf
autres espèces
Sens de migration
Notes: Sens de migration

## Slide 21: dessins de tests rapides
Bandelette
plage de dépôt de sang
plage de lecture

## Slide 22: suspensions
flacon plaque

## Slide 23: Résultats
Tests qualitatifs
Densités
( unité/volume)
Seuil
Temps

## Slide 24: VI-Résultats
Tests quantitatifs
Titres
H
O
1 2
Temps

## Slide 25: VII- Inconvénients
- Limites importantes (résultats qualitatifs)
- Sensibilité élevée,
- Fenêtre d’inactivité

## Slide 26: VIII- Avantages
Résultats rapides,
Moindre coût,
Conservation facile non exigeante,
Réalisation possible en tout lieu.
Économiques
Réalisation facile

## Slide 27: IX- perspectives
Extension de leur utilisation à tous les personnels de santé après une formation d’une semaine.
Insertion des modules de formation sur les tests rapides à l’école des Infirmiers et Sages-femmes

## Slide 28: Intérêts au laboratoire
Traitement des urgences
Économiques et financiers

## Slide 29: Intérêts de l’extension
Diagnostics soutenus dans les infirmeries de l’intérieur,
Prise en charge en diagnostics biologiques des habitants des villages et campements.
Dépistage de masse

## Slide 30: Conclusion
Les tests rapides deviennent de plus en plus incontournables pour des résultats en temps record.
Leur performance et leur fiabilité sont de plus en plus prouvées par des études telles celles en cours en France qui couvrira la période 2008-2010.

## Slide 31: Merci pour votre attention